## Гусиное Озеро
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | МО СП "Гусиное Озеро"
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" июня 2024 г. | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с.Гусиное Озеро, кв.Молодежный, д.1 | нет данных | 1983 | 400929 | 434.1 | 397.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | Ремонт системы электроснабжения, ХВС | 2020 | ж/бетонный | работоспособное | 40 | 6 | работоспособное | 30 | кирпич | 342.2 | работоспособное | 40 | скатная | 413.7 | аварийное | 75 | ж/бетонные | работоспособное | 40 | кирпичные | работоспособное | 20 | простые | 50 | двойные створчатые | 50 | нет |  |  | нет |  |  | цемент | работоспособное | 40 | нет |  | нижняя | 146п/м магистральный трубопровод металл. д,d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 60 | нет |  |  |  |  | 73 п/м магистральный трубопровод метал-ПВХ ,d-40 | нет | работоспособное | 60 | 73п/м чугунныйтрубопровод,d-100 | работоспособное | 50 | 60 | да | работоспособное | 10 | ж/бетонные | работоспособные | 20 | Лоджии | работоспособные | 35 | плитка тротуарная | работоспособное | 5 | ограниченно работоспособное | 1.Кровля МКД в аварийном состоянии, требуется перенос срока проведения капитального ремонта крыши с 2029-2031гг на более ранний срок. 2. Проведение остальных видов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденному плану Республиканской программы
2 | с.Гусиное Озеро, кв.Молодежный, д.2 | нет данных | 1984 | 2005-12-28 | 412 | 374.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 24 | Ремонт системы электроснабжения, ХВС | 2019 | ж/бетонный | работоспособное | 40 | отсутствут |  |  | кирпич | 315.5 | работоспособное | 10 | скатная | 392.6 | аварийное | 75 | ж/бетонные | работоспособное | 40 | кирпичные | работоспособное | 40 | простые | 50 | двойные-глухие; | 50 | нет |  |  | нет |  |  | бетон | работоспособные | 40 | нет |  | нижняя | 136,8 п/м стальной трубопровод d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 60 | нет |  |  |  |  | 68,4п/м стальной трубопровод d-40 | нет | работоспособное | 10 | 68,4п/м чугунный трубопровод d-100 | огр.работоспособное | 50 | 60 | да | работоспособное | 10 | ж/бетонные | работоспособные | 20 | Лоджии | работоспособные | 35 | плитка торотуарная | работоспособное | 20 | ограниченно работоспособное | 1.Кровля МКД в аварийном состоянии, требуется перенос срока проведения капитального ремонта крыши с 2029-2031гг на более ранний срок. 2. Проведение остальных видов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденному плану Республиканской программы
3 | с.Гусиное Озеро, кв.Молодежный, д.3 | нет данных | 1986 | 1994-03-05 | 401.6 | 365 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | Система электроснабжения, крыша, ХВС | 2019 | ж/бетонный | работоспособное | 40 | нет |  |  | кирпич | 319.72 | работоспособное | 40 | скатная | 382.7 | работоспособное | 10 | ж/бетонные | работоспособное | 40 | кирпичные | работоспособное | 40 | простые | 50 | двойные-глухие | 50 | нет |  |  | нет |  |  | цемент, частично-разрушена | работоспособные | 50 | нет |  | нижняя | 143,2 п/м стальной трубопровод d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 60 | нет |  |  |  |  | 71,6п/м стальной трубопровод d-76 | нет | работоспособное | 10 | 71,6п/м чугунный трубопровод d-100 | Ограниченно-работоспособное | 60 | 60 | да | нормативное | 10 | ж/бетонные | работоспособные | 20 | Лоджии | работоспособные | 40 | тротуарная плитка | работоспособное | 10 | работоспособное | 1.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы
4 | с.Гусиное Озеро, кв.Молодежный, д.4 | нет данных | 1986 | 2006-05-17 | 400.6 | 364.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | Система электроснабжения | 2024 | ж/бетонный | работоспособное | 40 | нет |  |  | кирпич | 319.2 | работоспособное | 40 | скатная | 319.2 | аварийное | 90 | ж/бетонные | работоспособное | 30 | кирпичные | работоспособное | 20 | простые | 50 | двойные-глухие; | 50 | нет |  |  | нет |  |  | бетон | работоспособные | 50 |  |  | нижняя | 138 п/м трубопровод металл, d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 60 | нет |  |  |  |  | 69п/м магистральный трубопровод металл. d-40 | нет | Ограниченно-работоспособное | 60 | 69п/м магистральный трубопровод металл. d-100 | Ограниченно-работоспособное | 60 | 60 | да | работоспособное | 5 | ж/бетонные | работоспособные | 30 | Лоджии 8 | работоспособные | 50 | тротуарная плитка | работоспособное | 10 | ограниченно работоспособное | 1.Кровля МКД в аварийном состоянии, требуется перенос срока проведения капитального ремонта крыши с 2029-2031гг на более ранний срок. 2. Проведение остальных видов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденному плану Республиканской программы
5 | с.Гусиное Озеро, кв.Молодежный, д.12 | нет данных | 1987 | 1995-04-21 | 417.1 | 383.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | Система электроснабжения | 2024 | ж/бетонный | работоспособное | 40 | нет |  |  | кирпич | 341 | работоспособное | 40 | скатная | 397.5 | аварийоное | 90 | ж/бетонные | работоспособное | 40 | кирпичные | работоспособное | 20 | простые | 50 | двойные-глухие | 50 | нет |  |  | нет |  |  | бетон | работоспособное | 50 |  |  | нижняя | 156,4 п/п магистральный трубопровод металл d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 60 | нет |  |  |  |  | 72,8 п/м магистральный водоровод металл d-43 | нет | Ограниченно-работоспособное | 60 | 72,8 п/м магистральный трубопровод чугун d-100 | Ограниченно-работоспособное | 60 | 60 п/м | да | работоспособное | 5 | ж/бетонные | работоспособные | 30 | Лоджии 8 | работоспособные | 50 | ж/бетонное | работоспособное | 40 | ограниченно работоспособное | 1.Кровля МКД в аварийном состоянии, требуется перенос срока проведения капитального ремонта крыши с 2029-2031гг на более ранний срок. 2. Проведение остальных видов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденному плану Республиканской программы
6 | с.Гусиное Озеро, ул.Первомайская, д.1 | Индивидуальный проект | 1958 | 2010-02-27 | 479.67 | 439.27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | Система, электроснабжения, теплоснабжения крыши, | 2019 | Ленточный бутовый 253 кв.м. | работоспособное | 50 | нет |  |  | шлакоблок оштукатуренный | 534.8 | огр. работоспособное | 60 | скатная | 434.1 | нормативное | 10 | деревянные | работоспособное | 80 | шлакоблок | работоспособное | 60 | филенчатые | 50 | двойные-глухие | 60 | нет |  |  | нет |  |  | цемент 88,3кв.м. | работоспособные | 60 | кирпичные печи для приготовления пищи 8 | 60 | верхняя | 158 | нет | работоспособное | 20 | нет |  |  |  |  | 28п/м магистральный трубопровод, ПВХ | нет | работоспособное | 40 | 28 п/м магистральный трубопровод, чугун d-100 | Работоспособное | 40 | 50 п/м | да | Работоспособное | 10 | деревянные | работоспособные | 50 | нет |  |  | нет |  |  | работоспособное | 1.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы
7 | с.Гусиное Озеро, ул.Первомайская, д.2 | Индивидуальный проект | 1958 | 2006-11-15 | 457.06 | 412.76 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | система электроснабжения, ХВС,ТО,крыша | 2019 | Ленточный бутовый | работоспособное | 60 | нет |  |  | оштукатерен., побелка | 518 | огр. работоспособное | 60 | скатная | 435.5 | нлормативное | 10 | деревянные | работоспособное | 50 | шлакоблок | работоспособное | 50 | филенчатые | 20 | двойные-глухие | 60 | нет |  |  | нет |  |  | цементн. | работоспособные | 60 |  |  | верхняя | 158 п/м магистральный трубопровод металл, d-76 | нет | работоспособное | 10 | нет |  |  |  |  | 28 п/м магистральный трубопровод металл, d-40 | нет | нормативное | 10 | 28п/м магтсьральный трубопровод чугун, d-100 | работоспособное | 60 | 50 п/м | да | нориативное | 20 | деревянные | работоспособные | 40 | нет |  |  | нет |  |  | работоспособное | 1. Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы.
8 | с.Гусиное Озеро, ул.Первомайская, д.3 | Индивидуальный проект | 1958 | 2016 | 483.7 | 411.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | крыша, система электроснабжения, ХВС,ТО | 2015, 2020 | Ленточный бутовый | работоспособное | 60 | нет |  |  | оштукатуренный, побелка | 522 | работоспособное | 60 | скатная, металл. профлист | 435 | работоспособное | 20 | деревянные | нормативное | 50 | шлакоблочные | работоспособное | 50 | филенчатые | 60 | двойные-глухие | 60 | нет |  |  | нет |  |  | цемент | работоспособные | 60 | кичпичные печи для приготовления пищи 8 | 60 | верхняя | 56 п/м | нет | работоспособное | 20 | нет |  |  |  |  | 28 | нет | нормативное | 10 | 40 | работоспособное | 50 | 50 | да | нормативное | 10 | деревянные | работоспособное | 50 | нет |  |  | нет |  |  | работоспособное | 1.Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2. Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы.
9 | с.Гусиное Озеро, ул.Первомайская, д.4 | нет данных | 1958 | 2013-07-09 | 452.15 | 343.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | Ремонт системы ХВС, ВО, ТО, ремонт крыши | 2020 | Ленточный бутовый 253 | работоспособное | 60 | нет |  |  | оштукатуренн. Побелка | 620 | огр.работсоспособное | 60 | скатная | 434.1 | нормативное | 5 | деревянные | работоспособное | 10 | шлакоблок | работоспосрбное | 50 | филенчатые | 50 | двойные-глухие | 60 | нет |  |  | нет |  |  | цемент 88 кв.м. | работоспособные | 60 | Печи кипичные для приготовления пищи | 60 | верхняя | 156 п/ммагистральный трубопровод металл, d-76 | нет | нормативное 10 | 20 | нет |  |  |  |  | 28п/ммагистральный трубопровод металл, d-40 | нет | нормативное | 10 | 28п/ммагистральный трубопровод чугун, d-100 | нормативное | 10 | 50 | да | нормативное | 10 | деревянные | работоспособное | 50 | нет |  |  | нет |  |  | Рработоспособное | 1 Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы.
10 | с.Гусиное Озеро, ул.Путейская, д. 1 | 1-306С | 1973 | 1994-05-06 | 2106.7 | 1445.7 | 458.4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 68 | Электроснабжение,Ремонт крыши, ХВС, ВО | 2019 ,2024 | ж/бетонный | работоспособное | 50 | 689 | ограниченно-работоспособное | 60 | кирпич | 1610 | работоспособное | 50 | скатная | 896 | нормативное | 5 | ж/бетонные | работоспособные | 5 | кирпичные | работоспособные | 40 | филенчатые | 60 | двойные створчатые | 60 | нет |  |  | нет |  |  | бетон | работоспособное | 40 |  |  | нижняя | 240 п/м магистральный трубопровод металл, d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 70 | нет |  |  |  |  | 120 п/м магистральный трубопровод металл, d-40 | нет | работоспособное | 5 | 120 п/м магистральный трубопровод чугун, d-100 | работоспособное | 5 | 150 | да | нормативное | 10 | ж/бетонные | работоспособные | 30 | Балконы 16 | работоспособные | 40 | ж/бетонное | работоспособное | 40 | ограниченно работоспособное | 1 Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы.
11 | с.Гусиное Озеро, ул.Советская, д.16а | нет данных | 2014 | 2015-09-22 | 869 | 797.7 | 70.8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | нет |  | сборные бетонные блоки | работоспособное | 5 | 456.3 | нормативное | 5 | кирпич | 625 | нормативное | 5 | скатная, металл. профлист | 360 | работоспособное | 5 | ж/бетонные плиты | нормативное | 5 | кирпич | нормативное | 5 | филенчатые, металлические | 5 | ПВХ | 5 | нет |  |  | нет |  |  | цементная | работоспособные | 20 | _ |  | нижняя | 380 | Установлен в2014г. Не принят к действию | работоспособное | 5 | нет |  |  |  |  | 106 ПВХ | Установлен в 2014г. Не принят к действию | работоспособное | 5 | 106 ПВХ | работоспособное | 5 | 60 | да | работоспособная | 5 | ж/бетонные | нормативное | 5 | балконы 16 | нориативное | 5 | ж/бетонное 2 | работоспособное | 5 | нормативное | 1. Необходимо включить МКД в Рес. Программу капитального ремонта.
12 | с.Гусиное Озеро, ул.Советская, д.18а | нет данных | 2014 | 2015-08-19 | 1560.7 | 1451.1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 50 | нет |  | сборные бетонные блоки | нормативное | 5 | 544.5 | нормативное | 10 | кирпич | 1125 | нормативное | 5 | скатная, металл. профлист | 640 | работоспособное | 5 | ж/бетонные плиты | нормативное | 5 | кирпич | нормативное | 5 | филенчатые, металлические | 5 | ПВХ | 5 | нет |  |  | нет |  |  | цементная | работоспособные | 5 | _ |  | нижняя | 244 ПВХ | Установлен в2014г. Не принят к действию | нормативное | 10 | нет |  |  |  |  | 122 ПВХ | Установлен в 2014г. Не принят к действию | нормативное | 10 | 122 ПВХ | нормативное | 10 | 120 | Установлен в 2014г. Не принят к действию | нормативное | 10 | ж/бетонные | нормативное | 5 | балконы | нормативное | 5 | ж/бетонное | работоспособное | 5 | нормативное | 1. Проведение рабабот по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденного плана Республиканской программы
13 | с.Гусиное Озеро, ул.Советская, д.19а | нет данных | 2014 | 2015-10-20 | 920.3 | 846.3 | 72.7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | нет |  | сборные бетонные блоки | нормативное | 5 | 487.3 | нормативное | 5 | кирпич | 670 | нормативное | 5 | скатная, метал. профлист | 380 | нормативное | 5 | ж/бетонные плиты | нормативное | 5 | кирпич | нормативное | 5 | филенчатые, металлические | 5 | ПВХ | 5 | нет |  |  | нет |  |  | цементная | работоспособные | 10 | _ |  | нижняя | 212 ПВХ | Установлен в2014г. Не принят к действию | нормативное | 10 | нет |  |  |  |  | 106 п/м ПВХ | Установлен в 2014г. Не принят к действию | нормативное | 10 | 106 п/м ПВХ | нормативное | 10 | 60 | да | нормативное | 10 | ж/бетонные | нормативное | 5 | балконы, лоджии | нормативное |  | ж/бетонное | нормативное | 5 | нормативное | 1. Проведение рабабот по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденного плана Республиканской программы
14 | с.Гусиное Озеро, ул.Советская, д.20 | нет данных | 1965 | 1994-05-06 | 1728.5 | 1258.95 | 0 | 4 | 4 | 2 | 32 | 46 | Ремонт системы электроснабжения, ВО, ХВС, крыши | 2020, 2024 | ж/бетонный 159 п/м | работоспособное | 50 | 461.1 | ограниченно работоспособное | 60 | кирпич | 1183 | работоспособное | 60 | скатная, шифер | 593 | Нормативное | 5 | ж/бетонные | работоспособные | 5 | кирпичные 1304 | работоспособные | 50 | филенчатые | 60 | двойные глухие | 60 | нет |  |  | нет |  |  | цемент | огр. Работоспособное | 60 |  |  | Верхняя | 192 | нет | ограниченно работоспособное | 70 | нет |  |  |  |  | 96 | нет | работоспособное | 70 | 60 | работоспособное | 10 | 100 | да | работоспособное | 10 | ж/бетонные | работоспособные | 40 | Балконы | работоспособные | 50 | тротуарная плитка | работоспособное | 50 | ограниченно работоспособное | 1 Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы.
15 | с.Гусиное Озеро, ул.Советская, д.21а | нет данных | 2014 | 2015-03-03 | 1556.5 | 1446 | 70.6 | 3 | 3 | 2 | 24 | 50 | нет |  | сборные бетонные блоки | нормативное | 5 |  | нормативное | 5 | кирпич | 1125 | нормативное | 5 | скатная метал. профлист | 640 | нормативное | 5 | ж/бетонные плиты | нормативное | 5 | кирпич | нормативное | 5 | филенчатые, металлические | 5 | ПВХ | 5 | нет |  |  | нет |  |  | цементная | работоспособные | 20 |  |  | Нижняя | 244 ПВХ | Установлен в2014г. Не принят к действию | нормативное | 5 | нет |  |  |  |  | 122 ПВХ | Установлен в 2014г. Не принят к действию | работоспособное | 10 | 122 ПВХ | нормативное | 10 | 120 | Установлен в 2014г. Не принят к действию | нормативное | 5 | ж/бетонные | нормативное | 5 | балконы | нормативное | 5 | ж/бетонное | нормативное | 5 | нормативное | 1. Проведение рабабот по капитальному ремонту общего имущества МКД согласно утвержденного плана Республиканской программы
16 | с.Гусиное Озеро, ул.Советская, д.23 | Индивидуальный проект | 1959 | 1994 | 464.3 | 281.95 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | ХВС,система лектроснабжения, | 2019,2023,2024 | бутовый ленточный | работоспособное | 50 | нет |  |  | оштукатурен. Побелка | 337.9 | огр. работоспособное | 60 | скатная, шифер | 192.4 | нормативное | 5 | деревянные | работоспособное | 5 | кирпич | работоспособное | 50 | филенчатые | 40 | двойные-глухие; | 60 | нет |  |  | нет |  |  | цементно-кирпичная | частиное разрушение | 60 | кирпичные печи для приготовления пищи 8 | 60 | верхняя | 158 п.м магистральный трубопровод, d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 60 | нет |  |  |  |  | 28п/м магистральный трубопровод, d-40 | нет | работоспособное | 20 | 10магистральный трубопровод, d-100 | Ограниченно-работоспособное | 60 | 60 | да | работоспособное | 10 | деревянные | работоспособное | 50 | нет |  |  | нет |  |  | ограниченно работоспособное | 1 Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2.Проведение работ по капитальному ремонту ТО и ВО согласно утвержденному плану Республиканской программы.
17 | с.Гусиное Озеро, ул.Школьная, д. 3 | 114 | 1981 | 1994-07-26 | 4572.8 | 2827 | 258.1 | 5 | 5 | 4 | 55 | 93 | система электроснабжения | 2020 | ж/бетонный сборный, ленточный | работоспособное | 40 | 992 | огр. работоспособное | 60 | кирпич | 1568 | работоспособное | 40 | скатная, шифер | 1300 | аварийоное | 90 | ж/бетонные | работоспособные | 40 | кирпичные | работоспособные | 40 | простые | 50 | двойные створчатые | 60 | нет |  |  | нет |  |  | бетон | работоспособные | 50 | _ |  | жижняя | 352 п/м магистральный трубопровод металл, ПВХ d-76 | нет | ограниченно работоспособное | 70 | нет |  |  |  |  | 176 п/м магтстральный трубопровод металл, ПВХ d-40 | нет | Ограниченно-работоспособное | 70 | 176 п/м магтстральный трубопровод металл, ПВХ d-100 | огр. работоспособное | 65 | 200 п/м | да | нормативное | 10 | железобетонные | работоспособные | 30 | Балконы, лоджии | работоспособные | 40 | ж/бетонное | работоспособное | 40 | ограниченно работоспособное | 1 Текущим ремонтом произвести ремонт отмостки. 2. Перенов срока капитального ремонта крыши с 2032-3034 на более ранний срок. 3.Проведение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану Республиканской программы.